## Sheet1
2018년 11월 ATEN eService FAQ Top
No. | Model | Subject | Description | Solution
1 | CS1754 | Gen10 Server 화면 출력 불량 | HP Gen10 Server의 화면이 출력되지 않습니다. 해결 방법 문의 드립니다. | HP는 최근 새로운 "VGA Port Detect Override" 옵션과 함께 iLO F/W v1.3.5의 새 버전을 출시했습니다. KVM 스위치의 디스플레이 문제는 단순히 HP Gen10 서버를 새로운 iLO 버전으로 업그레이드하고 "VGA Port Detect Override" 기능을 활성화하여 해결할 수 있습니다.
2 | CS1308 | OSD 화면 출력 불량 | OSD 진입 후, "모니터 주파수 지원범위 초과" 메시지가 모니터에 뜨며 화면이 출력되지 않는 문제가 발생했습니다. 일반 PC 화면은 정상적으로 나옵니다. | Scroll lock 키를 2번 눌러 OSD 화면으로 진입 후, F10키를 누르시면 OSD 화면에서의 해상도가 자동 조정 되며 문제가 해결됩니다.
3 | CS1734A | Gen9 서버와의 호환성 문제 | HP DL20 Gen9 서버와 연결 후 키보드/마우스 인식 및 동작 불량 증상이 발생했습니다. | Gen9 서버와의 호환성 문제로 인한 키보드/마우스 문제는 2L-5202UP 케이블을 KVM스위치-서버 간에 사용하여 해결할 수 있습니다.
4 | CN8000A | Network 접속 불량 | CN8000A에 Network로 접속 할 경우 일정 시간이 지나면 접속이 되지 않습니다. CN8000A의 IP는 DHCP Server에서 할당 받도록 설정되어 있습니다. 혹시 CN8000A의 IP가 초기값(192.168.0.60)로 바뀌는것인가요? | 가능하다면 CN8000A의 IP를 고정 IP로 설정하시기 바랍니다. DHCP 서버가 재부팅 될 시, CN8000A에 할당된 IP가 변동 되기 때문 입니다.
5 | PE6324G | Node 추가 불능 | PE6324G는 CC2000을 통하여 통합 관리되고 있습니다. PE6324G에 1~7 Outlet 까지 사용 중인데 Server가 1대 추가되어 8번 outlet에 연결하고자 합니다. 그런데 CC2000의 장치관리에서 PE6324G의 8번 Outlet의 잠금 해제가 안됩니다. 오류 메세지가 "No more License available"라고 뜹니다. | CC2000의 시스템관리 에서 라이센스를 선택하면 이용 가능한 노드수를 확인 할 수 있습니다. 현재 이용가능한 노드수가 "0" 일 때 해당 문제가 발생합니다. 따라서 라이센스를 추가하셔야 합니다.
6 | UC1284B | 프린터 인식 방법 문의 | 윈도우7 PC에 UC1284B를 통해 프린터를 연결했는데 인식이 안됩니다. 올바른 설치 방법을 문의 드립니다. | 먼저 제어판의 장치 및 프린터에서 로컬 프린터 추가로 프린터 장치를 추가해 주십시오. 그리고 기존포트사용 목록에서 USB001 포트 선택하고, 사용하고자 하는 프린터 드라이버를 설치하면 UC1284B와 연결된 프린터가 정상적으로 추가됩니다.
7 | CL5716M | (Call)CL5716M + CS1316 케스케이드 가능 여부 | CL5716M 사용자 입니다. 서버가 추가되어 CS1316으로 CL5716의 Port를 확장하려 합니다. 가능 여부 확인 부탁 드립니다. | CL5716M + CS1316 캐스케이드 연결 가능 하며 CL5708 연결된 포트에 + 메뉴 오픈 시 CS1316 리스트가 보여 집니다 감사합니다
8 | KM0932 | (Call)CE690 + KA7166 + KM0932 + KA7240 구성 문의 | 공장에 여기저기 산재해 있는 PC를 KM0932로 콘솔룸을 구성하여 한 곳에서 제어하려고 합니다. PC에서 KM0932까의 거리는 대략 2Km 입니다. KM0932의 지원 거리를 벗어나려고 하니 KVM 연장기가 필요하여 CE690을 선정하였는데 이 구성으로 정상 동작하는지 확인 요청 드립니다. | Test 결과 해상도 및 키보드/마우스 모두 정상 동작 합니다. (해상도 1920x1080)